VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/13-2013							          Praha, 22. ledna 2014

Počet stran textu: 3

Příloha: soubor PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 5

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 11

Žádáme o poskvtnutí dodatečných informací k ocenění níže uvedeného oddílu :

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby dle seznamu dokumentace konstrukční části k uvedené VZ - "Výstavba atletické haly" je rovněž statický výpočet. Tento nebyl součástí předané dokumentace v tištěné podobě. Pro ocenění ocelové konstrukce vzpěr potřebujeme (mimo jiné) i tento dokument alespoň v elektronické podobě. V jiných částech předané dokumentace není OK vzpěr a řešena. Proto předpokládáme, že najdeme ve statickém výpočtu chybějící údaje k této ocelové konstrukci, zejména pak zhlaví těchto vzpěr / uložení / tak, aby bylo možno případně k-ci vzpěr rektifikovat. - jak je uvedeno v technické zprávě oddíl B.1.3 Konstrukce ocelových vzpěr. Konstrukční řešeni ocelobetonových vzpěr, zejména jejich uložení v souvisejících železobetonových konstrukcích má však podstatný vliv na cenu této části díla. Žádáme o doplnění údajů k ocenění výše uvedené položky a doplnění zadávací dokumentace o Statický výpočet arch. č. 12-028-5 04.2.1-48.

Odpověď:

Tuto část projektové dokumentace poskytujeme ve formátu PDF jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru „Dodatečné informace č. 5 - D 04.2.1-48 Statický výpočet“. Tento soubor je Vám zasílám přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem souboru.

Dotaz č. 12

Zjistili jsme rovněž, že součástí předané PD nebyl Výpis skladeb podlah -12-028-5/04.1-52 (zřejmě nedopatřením při kompletaci tištěné dokumentace). Žádáme o doplnění tohoto dokumentu (stačí elektronicky).

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává. Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu prodlení odeslání dodatečných informací k předmětnému dotazu.

Dotaz č. 13

U SO 01.1 - Kácení zeleně, příprava území  jsou ve výkazu výměr na listu Rozpočet v oddíle 012 Odkopávky uvedeny odkopávky a prokopávky v celkovém množství 13 860 m3, z toho 70% v hornině tř. 3 a 30% v hornině tř.4 – viz položky 4 až 7. K uvedené zemině nejsou ve výkazu výměr uvedeny žádné položky pro vodorovný přesun, uložení na skládku a skládkovné. Není to chyba?

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává. Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu prodlení odeslání dodatečných informací k předmětnému dotazu.

Dotaz č. 14

U SO 05 ve výkazu výměr na listu Rozpocet není položka pro Vytápění, obdobná např. položce 214  D+M silnoproudá elektroinstalace - viz samostatný položkový soupis prací. Chápeme správně, že i přesto je Vytápění součástí předmětu nabídky a že Zadavatel příslušným způsobem upraví výkaz výměr?

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává. Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu prodlení odeslání dodatečných informací k předmětnému dotazu.

Dotaz č. 15

V Dodatečné informace č. 3 v odpovědi na Dotaz č. 3, který se týkal vzduchotechniky  uvádíte, že pro HZS  : „…Ve specifikacích je uvedeno: a/hala (po 2. snížení)......... 232 hod….“. S tímto tvrzením bohužel nelze souhlasit, protože na příslušném místě je hodnota 0,00, která reprezentuje vzorec CELÁ.ČÁST(H1721/40/170). V závislosti na hodnotách, kterými bude  vyplněn sloupec H je pak hodnota 0,00 nahrazena nenulovou hodnotou. Máme ve výkazu ponechat zmiňovaný vzorec, nebo jej odstranit a nahradit hodnotou 232 hodin, kterou uvádíte?

Odpověď:

Nahraďte hodnotou 232 hodin.

Dotaz č. 16

Jaký druh přípravy podkladu je požadován u položek č. 604 Nátěr pohled.betonů a zdiva uzavírací - stropy otěruvzdorný 1penetrace+2x vrchní a č. 605 Nátěr pohled.betonů a zdiva uzavírací - stěny otěruvzdorný,omyvatelný 1penetrace+2x vrchní uvedených ve výkazu výměru SO 4_ 1 Atletická hala?

Odpověď:

Podklad upravit dle požadavků uvedených v technologickém předpise konkrétního nátěru. Bývá uvedeno v technických listech a návodu k použití. Obecně platí, že podklad musí být suchý, zbavený prachu a hrubých nečistot.

Dotaz č. 17

Ve výkazu výměru SO 4_ 1 Atletická hala je v textu položek č.606  Malby stropů a stěn omyvatelné vč.penetrace a č. 607 Malby stropů a stěn - sádrokartony vč.penetrace je uvedeno :“… vč. lešení“. O jaké lešení se  jedná? Je to jiné lešení než lešení uvedené v odd. 9 Ostatní konstrukce, bourání? Může být použito pojízdné lešení?

Odpověď:

Jedná se o jiné lešení. Lešení použije dodavatel dle svých zvyklostí, tzn. může být i pojízdné nebo plošiny nebo stacionární.

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 2. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 18. 2. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.