VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/19-2013							          Praha, 30. ledna 2014

Počet stran textu: 4

Příloha: soubory PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 8

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 24

Žádáme o doplnění údajů v zadávací projektové dokumentaci SO 04 - konstrukční část ve stupni DPS o údaje, na které se odkazuje text položky č. 4301.

Statický výpočet, který jsme obdrželi v přiloze DI č.5, ani konstrukční část zadávací PD žádné informace, které jsou uvedeny v textu položky č. 4301 (viz níže) neobsahuje. Konstrukční řešení ocelobetonových vzpěr je přitom podstatné pro ocenění této části díla.

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává. Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu prodlení odeslání dodatečných informací k předmětnému dotazu.

Dotaz č. 29

Výkaz výměr SO04 Atletická hala, část 04.5 - silnoproudá elektrotechnika, oddíl D - rozvaděče, položka D.001 Rozvaděč R-H Dotaz :

Jakým způsobem bude provedeno ovládání jističů s motorovými pohony a zda u přívodů je požadován záskok?

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává. Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu prodlení odeslání dodatečných informací k předmětnému dotazu.

Dotaz č. 30

Dod+mont patníkové zábrany OS/04 – ve výkazu výměr pouze 2kusy, dle PD (viz řez B2) 5 kusů. Jak máme v případě rozporu výkazu výměr postupovat? Opraví zadavatel výkaz výměr a zašle nový nebo si máme položku opravit na 5 kusů sami.

Odpověď:

Jedná se o zábrany zamezující vjezdu do parkoviště v 1.PP. Správný počet je 5 ks, platí výkres. Ve výkazu výměr opravte měrné množství položky na 5 kusů.

Dotaz č. 31

Dod+mont variabilní uzamykací systém OS/10 – ve výpisu prvků ostatních konstrukcí není popsán blíže systém. Žádáme o doplnění informací k adekvátnímu ocenění.

Odpověď:

Systém generálního klíče specifikuje uživatel na základě požadavků provozu, je potřeba uvažovat s víceúrovňovým generálním klíčem pro všechny dveřní otvory (s výjimkou kabin u WC). Musí být kompatibilní se stávajícím systémem používaným v objektech Vítkovice Arény (viz popis v PD).

Dotaz č. 32

V rozpočtech se nevyskytuje žádný informační systém -  tzn.orientační tabulky, ukazatele, označení únik.cest, atd. Je to v pořádku? V záporném případě žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Je řešeno v rámci projektu interiéru.

Dotaz č. 33 	Bylo pro projekt vydáno stavební povolení? Nabylo právní moci? Je uchazečům k dispozici? Jaké podmínky pro provádění stavby obsahuje?

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává.

Dotaz č. 34

V dodatečných informacích č. 6  ze dne 27.1.2014 je obsažen nový rozpočet pro SO 05 Tréningový tunel , který na rozdíl od původního neobsahuje list pro část Ostatní a vedlejší náklady. Zůstávají ostatní a vedlejší náklady objektu SO 05 Tréningový tunel samostatnou částí nabídkové ceny nebo mají být zahrnuty do jiných částí SO 05?

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává.

Dotaz č. 35

V dodatečných informacích č. 6  ze dne 27.1.2014 je obsažena dokumentace pro pylon. Do které položky nebo části výkazů výměr máme započítat cenu za pylon?

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává.

Dotaz č. 36

V dodatečných informacích č. 6 v dotazu č. 19 bylo požadováno poskytnutí výkazu výměr pro SO04.6 informační pylon. Avšak v poskytnutém souboru " Dodatečné informace č. 6 - Část SO 04_6.ZIP" se tento výkaz výmér opět nevyskytuje - je zde pouze výkaz materiálu (bez sloupců pro vyplnění jednotkové a celkové ceny) k ocelové konstrukci pylonu. Může zadavatel poskytnout skutečný výkaz výměr k informačnímu pylonu?

Odpověď:

Požadavek na úpravu výkazu byl zaslán zpracovateli projektu OK pylonu. Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává.

Dotaz č. 37

Na střešní konstrukci objektu SO04 Atletická hala je navržen bezpečnostní, záchytný systém proti pádu osob. Z poskytnuté projektové dokumentace není zřejmé, do jaké konstrukce budou kotveny kotvící body „eap falz 15-790", které se používají především pro kotvení do TiZn, Al, Cu, oceli, pozinku a nerezové oceli. Na výkrese č. „04.1-22 STŘECHA „S1" je však uvedeno, že všechny zde uvedené kotvící body jsou určeny pro upevnění na dřevěnou konstrukci. Může zadavatel upřesnit do jaké konstrukce konkrétně budou tyto body kotveny (popř. poskytnout potřebné detaily kotvení)?

Odpověď:

Uvedené kotevní body budou uchyceny do stojaté drážky plechové krytiny.

Dotaz č. 38

Ve výkaze výměr pro ZTI objektu SO05 „D.1.4.2 Soupisprací ZTI.xls" je v listu „PolozRozpisNakladu.xls" v buňce D1 uveden popis „ZŠ I SEKANINY 1804/15, OSTRAVA - PORUBA" a v buňce D2 popis „STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.PP PRO O.S. KRTEČEK". Jedná se pouze o překlep a daný výkaz výměr je opravdu platný pro SO05 ZTI zakázky „Výstavba atletické haly"?

Dále v tomto výkaze výměr chybí zcela vzorce. Může si uchazeč upravit vzorcování dle svého uvážení a zvyklostí nebo bude zadavatelem poskytnut opravený výkaz výměr?

Odpověď:

Zpracovatel objektu SO 05 sděluje, že skutečně došlo k přepisu v názvu. Výměry platí pro Atletickou halu. Upravený výkaz výměr poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru " Dodatečné informace č. 8 - D.1.4.2 Soupis prací ZTI.xlsx". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Dotaz č. 39

Ve výkaze výměr pro SO02.8 Přeložka STL plynovodu chybí zcela vzorce. Může si uchazeč upravit vzorcování v tomto výkaze výměr dle svého uvážení a zvyklostí nebo bude zadavatelem poskytnut nový opravený výkaz výměr? Stejný problém se vyskytuje také v těchto výkazech výměr: pro MaR SO04 „04.4.4_VV_MaR.xls" - není zavzorcovaný; pro OTK SO04 „Výkaz výměr.xlsx" - zde je pouze vzorec pro celkovou sumu; pro VZT SO04 „VV_vzt_RDS.xls" - není zavzorcovaný; pro silnoproud SO05 „D.1.4.3 Soupis prací.xls" - není zavzorcovaný; pro VZT SO05 „D.1.4.6 Soupis prací VZT.xls" - není zavzorcovaný; pro ÚT SO05 „D.1.4.1 Soupis prací UT.xls" - není zavzorcovaný. Může si uchazeč upravit vzorcování v těchto a dalších podobných případech dle svého uvážení nebo budou zadavatelem poskytnuty opravené výkazy výměr?

Odpověď:

Uchazeči si mohou upravit vzorcování.

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 2. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 28. 2. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.