## elektropohony
Projekční | Název | El. veličiny
označení |  | Napětí | Příkon | Ovládání | Vazba na |  | Pozn.
|  | [V] | [kW] |  | okr. MaR
DEMONTÁŽE
1 | Šroubový kompresor SAB Cube | 400 | 90 |  |  | Demontáž silového kabelu mezi motorem kompresoru a rozvodnou
skříní a ovládací kabeláže.
Zakreslení skutečného stavu v dokumentaci po demontáži
1 | Šroubový kompresor SAB Cube | 400 | 90 |  |  | Demontáž silového kabelu mezi motorem kompresoru a rozvodnou
skříní a ovládací kabeláže.
Zakreslení skutečného stavu v dokumentaci po demontáži
MONTÁŽ
Přezbrojení rozvaděče dle potřeby nového kompresoru
1 | Šroubový kompresor s FM | 400 | 180 |  |  | Silové napojení do rozvodné skříně
Ovládací kabeláž
;