VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/15-2013							          Praha, 27. ledna 2014

Počet stran textu: 4

Příloha: soubory PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 6

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 12

Zjistili jsme rovněž, že součástí předané PD nebyl Výpis skladeb podlah -12-028-5/04.1-52 (zřejmě nedopatřením při kompletaci tištěné dokumentace). Žádáme o doplnění tohoto dokumentu (stačí elektronicky).

Odpověď:

Viz odpověď na dotaz č. 22.

Dotaz č. 13

U SO 01.1 - Kácení zeleně, příprava území  jsou ve výkazu výměr na listu Rozpočet v oddíle 012 Odkopávky uvedeny odkopávky a prokopávky v celkovém množství 13 860 m3, z toho 70% v hornině tř. 3 a 30% v hornině tř.4 – viz položky 4 až 7. K uvedené zemině nejsou ve výkazu výměr uvedeny žádné položky pro vodorovný přesun, uložení na skládku a skládkovné. Není to chyba?

Odpověď:

Ano, při setavování rozpočtu došlo k chybě. Upravený rozpočet k danému objektu poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací v komprimované podobě - název souboru "Dodatečné informace č. 6 - SO 01_1.ZIP". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Pozn. Na vyžádání Vám poskytneme jednotlivé soubory v nezkomprimované podobě přes portál Uschovna.cz.

Dotaz č. 14

U SO 05 ve výkazu výměr na listu Rozpocet není položka pro Vytápění, obdobná např. položce 214  D+M silnoproudá elektroinstalace - viz samostatný položkový soupis prací. Chápeme správně, že i přesto je Vytápění součástí předmětu nabídky a že Zadavatel příslušným způsobem upraví výkaz výměr?

Odpověď:

Opravenou část výkazu výměr poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru "Dodatečné informace č. 6 - SO 05 Rozpočet.xls". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Dotaz č. 18

Ve výkazu výměru SO 4_ 1 Atletická hala jsou v díle 714 Izolace akustické a protiotřesové uvedeny položky 311 – 313, které s odkazem na výkres č. 04.1-45 uvádějí

ASP – akustická skladba pohltivá - 3 812 m2,

ASO – akustická skladba odrazivá 3 924 m2

VAO – akustický obklad stěn 705 m2.

Ve specifikaci na zmiňovaném výkresu č. 04.1-45 je uvedeno :

ASP- Akustická skladba pohltivá

na horním plášti haly 3812 m2

na stěně proti proti tribuně 355 m2

ASO – Akustická skladba odrazivá

na horním plášti haly 3924 m2

AOP – Akustický obklad pohltivý

východní štítová stěna 416 m2

západní štítová stěna 315 m2

AOO – akustický obklad odrazivý

západní štítová stěna 315 m2

Chtěli bychom se zeptat, jestli množství uvedená ve výkazu výměr jsou správná a požádat o popis skladby VAO, které není uvedena na výkrese  č. 04.1-45

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává. Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu prodlení odeslání dodatečných informací k předmětnému dotazu.

Dotaz č. 19

Dobrý den, ohledně dotazu č. 8 - na předaném CD s výkazem výměr v části SO 04 ( kde jsem také výkaz na pylon hledala ) - jsou následující soubory:

SO 04_1

SO 04_4_1 až SO 04_4_8

SO 04_5

část SO 04_6 na CD úplně chybí. Pokud se to stalo pouze na našem CD a ostatní uchazeči nemají problém, můžete být tak laskav a poslat mi výkaz výměr.

Odpověď:

PD k danému objektu poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací v komprimované podobě - název souboru " Dodatečné informace č. 6 - Část SO 04_6.ZIP". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Pozn. Na vyžádání Vám poskytneme jednotlivé soubory v nezkomprimované podobě přes portál Uschovna.cz.

Dotaz č. 20

V předané dokumentaci pro provádění stavby jsme nenašli Technickou zprávu k objektu 04.1 – Atletická hala – Architektonicko stavební řešení, tj. výkres č. 04.1 – 01.1. Tímto prosíme o poskytnutí.

Odpověď:

Výše uvedená technická zpráva je uveřejněná na profilu zadavatele s názvem souboru "Textová část ZD - 04.1-01.1 TZ.pdf".

Dotaz č. 21

V dokumentaci SO 04 Atletická hala chybí SLOŽKA Stavebně konstrukční řešení - OCELOVÉ KONSTRUKCE, kde by měly být ocelové vzpěry vč. všech detailů a kotvení.

Ve výkaze výměr se tato položka "Dod+mont ocel. vzpěr vč.všech detailů a kotvení viz konstrukční část" odkazuje na konstrukční část, ale v dokumentaci není obsažena. Množství je 78 600 kg. Prosím o dodání této dokumentace.

Odpověď:

Související dokument se na základě dotazu dosud zpracovává. Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek o dobu prodlení odeslání dodatečných informací k předmětnému dotazu.

Dotaz č. 22

V předané dokumentaci pro provádění stavby jsme nenašli Výpis skladeb podlah, tj. v.č. 04.1-52, SO 04.1 – Atletická hala – Architektonicko stavební řešení. Tímto prosíme o poskytnutí.

Odpověď:

Požadovanou PD poskytujeme ve formátech PD a DWG jako přílohu těchto dodatečných informací - názvy souborů "Dodatečné informace č. 6 - 04.1-52_skladby podlah.dwg" a

"Dodatečné informace č. 6 - 04 1-52_Výpis skladeb podlah.pdf".

Tyto soubory jsou Vám zasílány přes portál Uschovna.cz a současně jsou uveřejněny na profilu zadavatele pod uvedenými názvy.

Dotaz č. 23

V technické zprávě SO 04.5 – Sportovní vybavení se uvádí, že na upravený živičný podklad bude realizován nový třivrstvý vodonepropustný polyurenatový povrch, přitom dle výkresů SO 04.1 bude tento realizován na drátkobetonovou desku s penetrací. Jaká je tedy skladba podlahy s tímto umělým povrchem? Kam máme případný živičný podklad zahrnout?

Odpověď:

Polyuretanový povrch bude realizován na drátkobetonovou desku dle výkresů SO 04.1. V technické zprávě zpracovatel omylem uvedl skladbu, kterou používá pro venkovní sportoviště. Živičný podklad nebude použit.

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 2. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 21. 2. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.