[image: image1.png]®
’. —Invest CZ

NOSITEL CERTIFIKATU CSN EN 1SO 9001



 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“   [image: image2.png]<=5 vitkovice arena





Veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná podle § 22 odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku 
jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.
Vyřizuje/tel.
Ing. Kudělková/ 539 002 883


Č.j. 764/13/K
 
       V Brně, dne 4.12.2013
Věc: 
Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (7)
​​​​

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. 
Dotaz 23:
V zadávací dokumentaci  -část 7.6.4.1. zadavatel požaduje v cenové nabídce předložit kopii certifikátu výrobce čipů velkoplošných obrazovek. Většina výrobců LED čipů z Jihovýchodní Asie nevydává certifikáty ke svým výrobkům. Můžete výše uvedený požadavek upřesnit? Náš subdodavatel garantuje kvalitu kompletního výrobku-velkoplošné obrazovky, má nastaveny kontrolní mechanismy pro kontrolu kvality i obsažených čipů a má vydán pro uvedený kompletní výrobek protokol o shodě. Můžeme splnit zadání i doložením protokolu o shodě k výrobku?

Odpověď 23:
Součástí nabídky uchazeče je dodávka velkoplošného zobrazovacího zařízení, jehož kvalita bude, vedle dalšího, významně ovlivňovat vnímání celého prostředí stadionu. Z důvodu zájmu zadavatele na tom, aby veškeré instalace a zařízení poskytovaly zadavateli očekávanou kvalitu a návštěvníkům očekávaný komfort, vč. kvalitního zobrazení statických a dynamických informací využívajících různé typy video formátu, je požadována informace o výrobci LED čipů, které budou v rámci nabízeného zařízení použity, a to jako jedna z hlavních součástí zařízení. Záměrem zadavatele je získat kvalitativní informace o nabízeném technickém řešení a současně předejít situaci, kdyby např. pro kompletaci jednoho uvedeného zařízení bylo použito komponent více výrobců. Prohlášení výrobce LED čipů může být nahrazeno prohlášením výrobce zobrazovacího zařízení, že k výrobě zařízení byly použity komponenty jednoho výrobce, a to … (uvedení výrobce LED čipu a výrobek).
S pozdravem







                        Ing. Eliška Kudělková






                                 za zastupujícího zadavatele
Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171                                                                                                                   1

[image: image1.png][image: image2.png]