## Krycí
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
| Název stavby | SANACE ATLETICKÉHO TUNELU ČEZ ARÉNA
| Název objektu | SO 05 - TRÉNINKOVÝ TUNEL
| Název části | D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ (SLP)
Kod CPV
| Objednatel | Vítkovicke Aréna, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh
| Projektant | MARPO s.r.o. 28. října 201 709 00 Ostrava
|  |  | Zpracoval |  |  |  | Dne
|  |  | ing. Hana Matušková |  |  |  | 08/2013
Projektant | [5 empty] | Celkové náklady
|  |  |  | 23 | Součet |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel |  |  |  | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
|  |  |  | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel |  |  |  | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
|  |  |  | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  | Razítko | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## rekap
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
Stavba: | SANACE ATLETICKÉHO TUNELU ČEZ ARÉNA
Objekt: | SO 05 - TRÉNINKOVÝ TUNEL
Díl objektu:
Část: | D.1.4.4 - SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ (SLP)
JKSO:
Objednatel: | Vítkovicke Aréna, a.s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zhotovitel: | MARPO s.r.o. 28. října 201 709 00 Ostrava
Datum: | 08/2013
Kod CPV
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
A | SK - Strukturovaná kabeláž | 0
B | CCTV - Kamerový systém | 0
C | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém | 0
D | JČ - Jednotný čas | 0
E | STA - Společná televizní anténa | 0
F | EPS - Elektrická požární signalizace | 0
G | ERo - Evakuační rozhlas | 0
H | GN - grafická nástavba EZS a EPS | 0
| Celkem bez DPH | 0

## SK
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v ČEZ Aréně | Celková cena v Kč
A |  | SK - Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
A.001 | A.001 | Datový rozváděč RD AT1.0 | [7 empty] | 0
A.002 | A.002 | 45U 600/800, 19" stojanový datový rozvaděč,45 U, rozebíratelný, dveře sklo, uzamykatelný | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.003 | A.003 | Podstavec s filtrem prostojanový atový rozváděč 600/800 | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.004 | A.004 | Montážní sada,4 x základní sada prvků (obsahuje plovoucí matici, šroub a plastovou podložku.) pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu | ks | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
A.005 | A.005 | Ventilační jednotka,4x ventilátor,termostat,spodní-horní | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.006 | A.006 | Osvětlovací jednotka 1U | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.007 | A.007 | Patch panel PP 24xRJ45, komplet vybavený | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.008 | A.008 | Patch panel telefonní 50 portů RJ45 (8p4c) UTP 1U | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.009 | A.009 | Vyvazovací panel 1U/ 19" jednostranná plast. lišta | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.010 | A.010 | Vyvazovací panel 2U/19" jednostranná plast. lišta | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
A.011 | A.011 | Rozvodný panel 6 x 230 V, 50 Hz s přepěťovou ochranou | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.012 | A.012 | Polička s perforací 1U/450mm, max.nosnost 40-80kg | ks | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
A.013 | A.013 | Háček 80x80 kovový | ks | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
A.014 | A.014 | Optická vana 24xSC, výsuvná pro 24xSC simplex, LC duplex | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.015 | A.015 | Optická kazeta pro 2x8 svarů s víkem a držáky svarů, černá | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.016 | A.016 | Ochrana svaru 40 mm | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.017 | A.017 | Spojka LC-LC SM-Duplex | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.018 | A.018 | Pigtail LC, singlemode 8/125um, 1m | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.020 | A.020 | Administrovatelný metalický SWITCH, 48x 1000Mbps, 4x SFP/10 Gb optické propoje,uplink, | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.021 | A.021 | Tranceiver SFP LC , 10GB, FO SM 08/125 | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.022 | A.022 | Napájecí modul pro POE (Power Over Ethernet) 48VDC 400mA (19 W Max), 802.3af, vč. napájecího adaptéru. | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.023 | A.023 | UPS 1500VA LCD 2U 230V, montáž do racku, CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Instalační příručka, Skříňové podpěrné lišty, Odnímatelná podpěra, Signalizační kabel Smart UPS RS-232, Kabel USB | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.024 | A.024 | Dvoupásmový indoor WiFi bod 802.11n, s 3x3:3streamy, PoE napájení, 256 signál. Cest, zisk antény8dBi, 900 Mbps,PoE 13W, umístěné v prostorách atletického tunelu | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.025 | A.025 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
A.026 | A.026 | U/UTP cat 6 LSZH, 4pár, drát, 23 AWG | m | 0 | 1805 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0
A.027 | A.027 | U/UTP cat 6 PE venkovní prostředí, 4pár, drát, 23 AWG | m | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
A.028 | A.028 | Instalační kabel CAT7 SSTP LSOH CPD, SXKD-7-SSTP-LSOH-CPD podle vyhl. č.23/2008 | m | 0 | 170 | 100 |  |  | 70 | 0
A.029 | A.029 | SYKFY 10x2x0,5 Měděný vodič plný, PVC izolace,Dvě nebo tři žíly stočeny v prvek,prvky stočeny,Ovinuto Al laminovanou fólií se dvěma příložnými Cu dráty pocínovanými, PVC plášť - PŘÍVOD SOUČÁSTÍ DO DR AT.1 SO 04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.030 | A.030 | Optický kabel distribuční s těsnou sekundární ochranou, univerzální, 8 vlákna OS1 08/125um, LSZH - PŘÍVOD SOUČÁSTÍ DO DR AT.1 SO 04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.031 | A.031 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici pod omítku | ks | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
A.032 | A.032 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici na povrch | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.033 | A.033 | zás. 1xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici pod omítku | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.034 | A.034 | zás. 1xRJ45,UTP,Cat.6, uložení na přístrojovou krabici na povrch | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.035 | A.035 | Standardní 8-pinový UTP konektor RJ45 | ks | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A.036 | A.036 | Keystone RJ45, Cat.6, UTP, Tool Free | ks | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
A.037 | A.037 | PC-U-1m-C6, PatchCord | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.038 | A.038 | PC-U 2m-C6, PatchCord | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.039 | A.039 | Patch cord LC-LC, 2m, 8/125um OS1, optický duplexní, SM | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
A.040 | A.040 | Chránička trubka 23mm,ohebná | m | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
A.041 | A.041 | PVC trubka 16mm, ohebná | m | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
A.042 | A.042 | PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu | m | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
A.043 | A.043 | Elektroinstalační lišta vkládací hranatá LHD 25x20, montáž po povrchu | m | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
A.044 | A.044 | Elektroinstalační lišta vkládací hranatá LHD 40x20, montáž po povrchu | m | 0 | 155 | 140 | 0 | 0 | 15 | 0
A.045 | A.045 | 125/50 Kabelový žlab oceloplechový vč. příslušenství plný | m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
A.046 | A.046 | 62/50 Kabelový žlab oceloplechový vč. příslušenství plný | m | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
A.047 | A.047 | Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku | ks | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
A.048 | A.048 | Krabice přístrojová, montáž na povrch | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
A.049 | A.049 | Krabice univerzální odbočná KU 68/xx vč. víčka montáž pod omítku | ks | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
A.050 | A.050 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.051 | A.051 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
A.052 | A.052 | Instalační materiál | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.053 | A.053 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 2055 | 1985 | 0 | 0 | 70 | 0
A.054 | A.054 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m | 0 | 416 | 401 | 0 | 0 | 15 | 0
A.055 | A.055 | Montáž žlabu, stoupacího žebříku | m | 0 | 165 | 150 | 0 | 0 | 15 | 0
A.056 | A.056 | Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch panely) | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.057 | A.057 | Montáž a instalace switche do skříně rack | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.058 | A.058 | Montáž a instalace zdroje UPS do skříně rack | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.059 | A.059 | Montáž Wi-FI přístupového bodu v tunelu | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.060 | A.060 | Zapojení vývodů zásuvek a v Racku | ks | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
A.061 | A.061 | Montáž zásuvek | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.062 | A.062 | Montáž keystone | ks | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
A.063 | A.063 | Montáž konektoru UTP RJ 45 pro zapojení kamer CCTV | ks | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A.064 | A.064 | Závěrečná měření na vláknu (1vl. rozvaděč-rozvaděč) | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.065 | A.065 | Ukončení optického kabelu v RACKu (svár pigtailu+montáž) | ks | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
A.066 | A.066 | Měření na vývodu + certifikace cat.6 | ks | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
A.067 | A.067 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A.068 | A.068 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
A.069 | A.069 | Průraz ve zdivu betonovém tl. Obvodové zdivo, plochy do 0,025m2, vč. začištění a izolace | ks | 0 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0
A.070 | A.070 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.071 | A.071 | Oživení, zkušební testy | h | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0
A.072 | A.072 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0
A.073 | A.073 | Revize | h | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A.074 | A.074 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.075 | A.075 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: |  | Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP), kabeláž splňuje požadavky dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002, pracovní frekvence 200 MHz,testovací 250 MHz, protokol 10/100/1000BaseT
Aktivní prvky musí být kompatibillní se stávající technologií z důvodu propojení mezi Atletickou halou, ČEZ Arénou a Atletickým tunelem
Metalické a optické propojení SK a CCTV mezi datovými rozváděči DR AH1.0 - DR AT1.0 je součástí SO 04

## CCTV
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v ČEZ Aréna | Celková cena v Kč
B |  | CCTV - Kamerový systém | [5 empty] | Cena celkem za oddíl |  | 0
B.001 | B.001 | Compatible SFP transceiver FO SM 1Gbps, 1.25G, 1310nm, SM, 20km, Dual LC connectors, Temp. 0~70°C | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.002 | B.002 | Switch Gigabit Ethernet L2 stackable switches 12-port 1G, 4xPoE (68W),2 x 1G SFP Uplink/Stacking Ports | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.003 | B.003 | Napájecí modul pro POE (Power Over Ethernet) 48VDC 400mA (19 W Max), 802.3af, vč. napájecího adaptéru. | ks | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
B.004 | B.004 | 1.3MPix pevná IP kamera dome provedení,1/3" progressive scan Low Lux CMOS, dual streams from H.264 and MJPEG,Up to 30 fps at 1280 x 1024,3‐axis mechanism (pan / tilt / roll),varifocal megapixel lens,Intelligent IR PoE, WDR | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
B.005 | B.005 | 2MPix pevná IP kamera dome provedení a antivandal, sledování prostoru garáží, 1/3" progressive scan Low Lux CMOS,Dual streams from H.264 and MJPEG,Up to 30 fps at 1280 x 1024,Vandal resistance (IK10),Ingress protection (IP67),Varifocal megapixel lens,3‐axis mechanism (pan / tilt / roll),Removable IR‐cut filter for Day/Night function,External microphone, intelligent IR 15m | ks | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
B.006 | B.006 | 3 MPix pevná IP kamera dome provedení antivandal, do venkovních prostor, 1/2.5" progressive scan CMO,Dual streams from H.264 and MJPEG,Up to 20 fps at 2048 x 1536 antivandal,(IK10),Ingress protection (IP67),Varifocal megapixel lens,3‐axis mechanism (pan / tilt / roll),Removable IR‐cut filter for Day/Night function,External microphone,Intelligent IR 15m | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.007 | B.007 | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE(max.70W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad nebo DIN | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B.008 | B.008 | Skříňka pro montáž přepěť. Ochrany | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B.009 | B.009 | Kamerová konzole vč. kamerového boxu s držákem, montáž na zeď, kamera zavěšena v krytu | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B.010 | B.010 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
B.011 | B.011 | Kabeláž ke kamerám typu U/UTP součástí kapitoly SK, vč. úložných konstrukcí a materiálu |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
B.012 | B.012 | Optický kabel distribuční s těsnou sekundární ochranou, univerzální, 4 vlákna OS1 08/125um, LSZH - PROPOJENÍ DO DR AT.1 JE SOUČÁSTÍ SO 04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.013 | B.013 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
B.014 | B.014 | Instalační materiál | ks | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0
B.015 | B.015 | Montáž switch 12, 24-port 1G | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.016 | B.016 | MontážSFP transceiver FO SM | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.017 | B.017 | Montáž napájecího modulu pro POE | ks | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
B.018 | B.018 | Montáž 1.3MPix pevná IP kamera dome | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
B.019 | B.019 | Montáž 3 MPix pevná IP kamera dome provedení antivandal, do venkovních prostor, | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
B.020 | B.020 | Montáž Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE(max.70W), montáž na rovný podklad nebo DIN | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
B.021 | B.021 | Montáž skříňky pro montáž přepěť. Ochrany | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
B.022 | B.022 | Kamerová konzole vč. kamerového boxu s držákem, montáž na zeď, kamera zavěšena v krytu | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B.023 | B.023 | Závěrečná měření na vláknu (1vl. rozvaděč-rozvaděč) - OPTICKÝ KABEL CCTV | ks | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
B.024 | B.024 | Ukončení optického kabelu v RACKu (svár pigtailu+montáž) - OPTICKÝ KABEL CCTV | ks | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
B.025 | B.025 | Nastavení stávajícího CCTV serveru, propojení s novým zařízením nového serveru, programování | h | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
B.026 | B.026 | Kamerová zkouška - před instalací kamer | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
B.027 | B.027 | Oživení, zkušební testy | h | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
B.028 | B.028 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.029 | B.029 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
B.030 | B.030 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.031 | B.031 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.032 | B.032 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem CCTV, použivaný uživatelem ve stávajícím objektu. Jedná se o rozšíření stávajícího systému ČEZ ARÉNY.
Podrobnější specifikace hlavních zařízení CCTV viz. Technická zpráva

## PZTS
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v ČEZ Aréně | Z toho v 4NP | Celková cena v Kč
C |  | PZTS - Poplachový a tísňový zabezpečovací systém | [5 empty] | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
C.001 | C.001 | Expander, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A, tamper kontakt, plechový box na povrch | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.002 | C.002 | Klávesnice pro DM, plechové provedení v uzamykatelné skříňce, podsvětlený displej 2x20 znaků, 2x vstup, 2x výstup | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.003 | C.003 | Systémový záložní zdroj , 13,8 V/5 A, monitorování 14 por.stavů, v boxu pro bat.12 V/65 Ah, tamper kontakt | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.004 | C.004 | bezúdržbový akumulátor 12V/17 Ah pro systémový záložní zdroj | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.005 | C.005 | Závrtný magnetický kontakt na max. 25 mm, kabel 3m | ks | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.006 | C.006 | Sada k MK pro vnitřní montáž do kovu | ks | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.007 | C.007 | QUAD PIR, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánek na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, digital | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.008 | C.008 | DUAL PIR+MW, antimasking, 15m/85°, 117x68x50mm, -30 až +70 °C, stojánky, vyvažovací rezistory, digital | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.009 | C.009 | Instalační plastová krabice povrchová, 24šroubovacích svorek, tamper | ks | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.010 | C.010 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.011 | C.011 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 4x2x0,8 | m | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.012 | C.012 | Sběrnicový kabel stíněný U/FTP Cat5e | m | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.013 | C.013 | Napájecí kabely, měděný, 2 žíly, JYTY 2x1 | m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.014 | C.014 | Stíněný kabel 6x Cu drát Ø 0,5 mm, PVC plášť (SYFK 6x0,5) stíněný šestižilový kabel pro EZS | m | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | M | 0
C.015 | C.015 | Chránička trubka 23mm,ohebná | m | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.016 | C.016 | PVC trubka 16mm, ohebná | m | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.017 | C.017 | PVC trubka pevná hladká 16mm, montáž po povrchu | m | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.018 | C.018 | PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu | m | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.019 | C.019 | Elektroinstalační lišta vkládací hranatá LHD 25x20, montáž po povrchu | m | 0 | 10 | 0 |  |  | 10 |  | 0
C.020 | C.020 | Elektroinstalační lišta vkládací hranatá LHD 40x20, montáž po povrchu | m | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.021 | C.021 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , ZLAB 50/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.022 | C.022 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
C.023 | C.023 | Instalační materiál | ks | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.024 | C.024 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 810 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.025 | C.025 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.026 | C.026 | Montáž žlabu, stoupacího žebříku | m | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.027 | C.027 | Montáž klávesnice v krytu, montáž na stěnu vč. montážního příslušenství krytu | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.028 | C.028 | Montáž detektoru PIR a duálních | ks | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.029 | C.029 | Montáž expandérů | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.030 | C.030 | Montáž magnetických kontaktů | ks | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.031 | C.031 | Montáž instalační plastová krabice povrchová | ks | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.032 | C.032 | Montáž podružného napájecího zdroje | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.033 | C.033 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.034 | C.034 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.035 | C.035 | Průraz ve zdivu betonovém tl. Obvodové zdivo, plochy do 0,025m2, vč. začištění a izolace | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.036 | C.036 | Programování ústředny | h | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C.037 | C.037 | Školení obsluhy , recepce atletické haly | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.038 | C.038 | Oživení, zkušební testy stávající systém a nový systém | h | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.039 | C.039 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.040 | C.040 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.041 | C.041 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.042 | C.042 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
C.043 | C.043 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Poznámka: |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem PZTS, použivaný uživatelem ve stávajícím objektu ČEZ Arény a Atletickém tunelu SO 05.
Podrobnější specifikace hlavních zařízení PZTS viz. Technická zpráva

## JČ
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v ČEZ Aréna | Z toho v 4NP | Celková cena v Kč
D |  | JČ - Jednotný čas | [5 empty] | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
D.001 | D.001 | Podružné digirální hodiny interiérové, šestimístné , výška číslit 57mm, číslice červené provedení | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.002 | D.002 | Měděný vodič plný,PVC izolace, PVC plášť CYKY 2Ax1,5,pro pevné uložení v otevřeném prostoru, v zemi a v betonu, vnitřní instalace i pod omítkou | m | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
D.003 | D.003 | Žárově zinkovaný kabelový drátěný žlab, průměr drátu 4mm, rozměry ok 50x100mm , ZLAB 50/50mm vč. příslušenství, montáž stropní | m | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.004 | D.004 | Elektroinstalační lišta vkládací hranatá LHD 25x20, montáž po povrchu | m | 0 | 10 | 10 |  |  | 0 |  | 0
D.005 | D.005 | Svorkovací krabice na povrch vč. svorkovnice, pro kabel 2x1,5 | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.006 | D.006 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.007 | D.007 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
D.008 | D.008 | Instalační materiál | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.009 | D.009 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod (volné uložení) | m | 0 | 35 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
D.010 | D.010 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod.(pevné uložení) | m | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.011 | D.011 | Montáž žlabu, stoupacího žebříku | m | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.012 | D.012 | Montáž podružných jednostranných hodin, nástěnná montáž | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.013 | D.013 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 30cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.014 | D.014 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D.015 | D.015 | Oživení, zkušební testy instalovaného systému jednotného času | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.016 | D.016 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.017 | D.017 | Revize | h | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.018 | D.018 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
D.019 | D.019 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Poznámka: |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem JČ v Atletickém tunelu SO 05.

## STA
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v ČEZ Aréna | Z toho v 4NP | Celková cena v Kč
E |  | STA - Společná televizní anténa | [5 empty] | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
E.001 | E.001 | Nástěnný plechový rozváděč , pro instalaci hlavní objektové stanice STA, R-STA 2.2 rozměry 500 x 300 x 160 mm | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.002 | E.002 | Domovní a linkový zesilovač se zesílením 40dB. Má jeden vstup a jeden výstup, vlastní zdroj,plynule nastavit náklon a zesílení, a měřit na testovacích výstupech - IN a OUT | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.003 | E.003 | Rozbočovač TV a FM signálu do třech větví. Průchozí pro napájení, 47-968MHz, 3 výstupy, 6,2dB | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.004 | E.004 | Zásuvka TV-R koncová, vč. přístrojové vložky, krytu a rámečku | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.005 | E.005 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
E.006 | E.006 | Koaxiální kabel KH 21D, vnější průměr 6,8 mm, PVC,impedance 75 ohm,vnitřní vodič 1,1 mm Cu,útlum stínění 95 dB class A,činitel zkrácení 0,80, min ohyb 70 mm, pro přenosy na velké vzdálenosti | m | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.007 | E.007 | Chránička trubka 23mm,ohebná | m | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.008 | E.008 | PVC trubka pevná hladká 23mm, montáž po povrchu | m | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.009 | E.009 | Elektroinstalační lišta vkládací hranatá LHD 25x20, montáž po povrchu | m | 0 | 10 | 10 |  |  | 0 |  | 0
E.010 | E.010 | Krabice přístrojová KP 68/xx montáž pod omítku | ks | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.011 | E.011 | Krabice přístrojová, montáž na povrch | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.012 | E.012 | Krabice univerzální odbočná KU 68/xx vč. víčka montáž pod omítku | ks | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.013 | E.013 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
E.014 | E.014 | Instalační materiál | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.015 | E.015 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.016 | E.016 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.017 | E.017 | Montáž napájecího zdroje systému zesilovačů a aktivních prvků hlavní stanice STA | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.018 | E.018 | Montáž zásuvky rozvodu STA, montáž na přístrojovou krabic vč. příslušenství | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.019 | E.019 | Montáž rozbočovače, odbočovače , osazení do rozváděče STA | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.020 | E.020 | Montáž zesilovače do rozvodnice systému STA | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.021 | E.021 | Motnáž rozváděče nástěnného pro technologii rozvodu STA | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.022 | E.022 | Měření signálu na zásuvce STA | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.023 | E.023 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.024 | E.024 | Oživení, zkušební testy sytému | h | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.025 | E.025 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.026 | E.026 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.027 | E.027 | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.028 | E.028 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E.029 | E.029 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Poznámka: |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem STA v Atletickém tunelu SO 05.

## EPS
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v ČEZ Aréně | Z toho v 3NP | Celková cena v Kč
F |  | EPS - Elektrická požární signalizace |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  | 0
F.001 | F.001 | Senzor interaktivní optický, adresovatelný, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace | ks | 0 | 40 | 40 | 0 |  | 0
F.002 | F.002 | Zásuvka/patice 4B pro senzory, bez izolátoru | ks | 0 | 40 | 40 | 0 |  | 0
F.003 | F.003 | Krabice pro zásuvky/patice 4" pro montáž povrchovou v lištách a pro zvýšené krytí (IP67) | ks | 0 | 40 | 40 | 0 |  | 0
F.004 | F.004 | Tlačítkový hlásič v provedení DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený | ks | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
F.005 | F.005 | Držák samolepky pro vyznačení adresy 800F, balení po 100ks, (uvedena cena za 100ks) | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
F.006 | F.006 | Samolepky s čísly adres - bílé | ks | 0 | 44 | 44 | 0 |  | 0
F.007 | F.007 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
F.008 | F.008 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
F.009 | F.009 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R, dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07,Ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 SSKFH–V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8 | m | 0 | 150 | 150 | 0 |  | 0
F.010 | F.010 | Sdělovací kabel pro hlásičové linky FI-HJE 1x2x0,8 kabel pro EPS ekv. JY(St)Y | m | 0 | 530 | 510 | 20 |  | 0
F.011 | F.011 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) | ks | 0 | 495 | 495 | 0 |  | 0
F.012 | F.012 | Trubka bezhalogenová tuhá 1520 (20mm), montáž po povrchu | m | 0 | 530 | 510 | 20 |  | 0
F.013 | F.013 | PVC elektroinstalační trubka, 16mm, ohebná | m | 0 | 52 | 50 | 2 |  | 0
F.014 | F.014 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. Zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , 2m/1 ks | ks | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0
F.015 | F.015 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. Zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , spojka žlabu | ks | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 0
F.016 | F.016 | Závitová tyč pro uchycení žlabu do stropu 8mm/2m | ks | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0
F.017 | F.017 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008 , držák žlabu 50/50 stropní | ks | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 0
F.018 | F.018 | Elektroinstalační žlab 50/50 galvaniz. zinek,určený pro trasy s požární odolností/integritou dle ZP-27/2008,příslušenství k žlabům na 1 m délky žlabu | ks | 0 | 15 | 15 | 0 |  | 0
F.019 | F.019 | Požární ucpávky | m2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |  | 0
F.020 | F.020 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
F.021 | F.021 | Servisní materiál |  | 0 |  |  |  |  | 0
F.022 | F.022 | Senzor interaktivní optický 830P, adresovatelný interaktivní optický senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
F.023 | F.023 | Zásuvka 4B pro senzory řady 830, bez izolátoru | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
F.024 | F.024 |  |  | 0
F.025 | F.025 | Instalační materiál | ks | 0 | 44 | 44 | 0 |  | 0
F.026 | F.026 | Montáž automat. hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 40 | 40 | 0 |  | 0
F.027 | F.027 | Montáž tlačítkového hlásiče EPS, včetně přezkoušení a uvedení do provozu | ks | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
F.028 | F.028 | Montáž zapojení ovládáných a monitorovaných vstup/výstupů na IO jednotky | ks | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0
F.029 | F.029 | Montáž zásuvky/patice po hlásič EPS | ks | 0 | 40 | 40 | 0 |  | 0
F.030 | F.030 | Montáž krabice na povrch pro uložení zásuvky EPS | ks | 0 | 42 | 42 | 0 |  | 0
F.031 | F.031 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 620 | 600 | 20 |  | 0
F.032 | F.032 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 60 | 60 | 0 |  | 0
F.033 | F.033 | Kabelové trasy-montáž elektroinstalačního žlabu se zachováním integrity trasy | m | 0 | 30 | 30 | 0 |  | 0
F.034 | F.034 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 13 | 13 | 0 |  | 0
F.035 | F.035 | Kontrola funkčnosti ovládaných zařízení | h | 0 | 12 | 4 | 8 |  | 0
F.036 | F.036 | Programování ústředny EPS | h | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 0
F.037 | F.037 | Školení obsluhy | h | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
F.038 | F.038 | Uvedení instalace EPS do provozu | h | 0 | 36 | 24 | 12 |  | 0
F.039 | F.039 | Revize | h | 0 | 8 | 8 | 0 |  | 0
F.040 | F.040 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
F.041 | F.041 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 16 | 8 | 8 |  | 0
F.042 | F.042 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
F.043 | F.043 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
Poznámka |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem použitým v objektu ČEZ Arény a Atletické haly- SO 04.Instalace linkových a ovládaných rozvodů
je napojena na zařízení umístěná ve SO 04.

## ERo
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v ČEZ Aréně | Z toho v 3NP | Celková cena v Kč
G |  | ERo - Evakuační rozhlas |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  | 0
G.001 | G.001 | Výkonový síťový zesilovač 1x500W, splňuje IEC 60849 / EN54‑16 / ISO7240‑16, propojen systémovou kabeláží se vzdálenou řídící jednotkou ozvučení | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.002 | G.002 | Rozhraní pro optické vedení, jednotka propojuje kabel se skleněnými optickými vlákny (typ FO 4vl.MM 50/125) s kabelem s plastovými optickými vlákny a podporují redundantní topologii zapojení. | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.003 | G.003 | Bezdrátový vysílač na opasek pro klopový a náhlavní mikrofon ( frekvence 606-630Mhz),193 volitelných kanálů,technologie využívající syntézu , Displej LCD zobrazující stav baterií a kmitoče,Funkce blokování nastavení | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.004 | G.004 | Náhlavní souprava pro bezdrátový vysílač | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.005 | G.005 | Bezdrátový mikrofonní přijímač (606-630Mhz) k bezdrátovému vysílači, montáž do skříně rack | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
G.006 | G.006 | Stropní reproduktor 9/6 W, kovový, EVAC, EN 54-24, široký vyzařovací úhel až 180°(1kHz) resp. 128°(4kHz) | ks | 0 | 26 | 26 | 0 |  | 0
G.007 | G.007 | Krabice ABS k reproduktoru pro povrchovou montáž na betonový strop | ks | 0 | 26 | 26 | 0 |  | 0
G.008 | G.008 | Skříňkový reproduktor 6W, kovová bílá skříňka, EVAC EN 54-24, Robustní kovový kryt,povrchová nebo zápustná montáž, přizpůsoben pro vnitřní montáž desek dohledu nad linkou nebo reproduktorem | ks | 0 | 7 | 7 | 0 |  | 0
G.009 | G.009 | Nabíječ baterií, 48V, EN54-4, do skříně rack. Nabíjí olověné akumulátory, poskytuje napájení 24 V nebo 48 V | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
G.010 | G.010 | Řídicí deska dohledu, řídící funkci desek dohledu nad linkami, montáž do racku , pro použití ve výkonovém zesilovači pro každý kanál zesilovače | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.011 | G.011 | Deska dohledu nad linkami, montáž do skříňky posledního reproduktoru na reproduktorové lince nebo dosamostatné skříňky. Možný je i dohled nad rozvětvenými linkami. Pokud má reproduktorová linka více větví, musí poslední reproduktor v každé větvi obsahovat samostatnou desku | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
G.012 | G.012 | Síťový kabel s konektory 0,5 m, propojení síťových komponentů | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.013 | G.013 | Bezúdržbový akumulátor 12V/17 Ah pro systémový záložní zdroj | ks | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
G.014 | G.014 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
G.015 | G.015 | Kabel dle Vyhlášky č.268/2011 Sb.PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07 Ohniodolné dle ČSN IEC60331, bezhalogenové dle ČSN 50266 3x1.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 0 | 420 | 420 | 0 |  | 0
G.016 | G.016 | Optický kabel ohniodolný gelový, spňuje normu IEC 60331-25 (zaručená funkčnost i při tepelné zátěží 750°C po dobu 90 minut, 4 vlákna OM2 50/125um | m | 0 | 84 | 60 | 24 |  | 0
G.017 | G.017 | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle vyhl.23 (ZP 27/2008) | ks | 0 | 588 | 588 | 0 |  | 0
G.018 | G.018 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
G.019 | G.019 | Instalační materiál | ks | 0 | 33 | 33 | 0 |  | 0
G.020 | G.020 | Montáž výkonového zesilovače do skříně rack vč. příslušenství | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.021 | G.021 | Montáž bezdrátového mikrofonního přijímače, do racku, vč. nastavení | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
G.022 | G.022 | Montáž optického rozhraní, vč. zapojení kabeláže | ks | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0
G.023 | G.023 | Montáž nabíječe baterií, do skříně rack | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
G.024 | G.024 | Montáž akumulátoru | ks | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
G.025 | G.025 | Montáž řídicí deska dohledu pro použití ve výkonovém zesilovači pro každý kanál zesilovače | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
G.026 | G.026 | Montáž deska dohledu nad linkami, montáž do skříňky posledního reproduktoru na reproduktorové lince nebo dosamostatné skříňky vč. příslušenství | ks | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0
G.027 | G.027 | Montáž reproduktoru na strop | ks | 0 | 26 | 26 | 0 |  | 0
G.028 | G.028 | Montáž reproduktoru nástěnného | ks | 0 | 7 | 7 | 0 |  | 0
G.029 | G.029 | Zkoušení reproduktoru jednoprogramová ústředna | ks | 0 | 33 | 33 | 0 |  | 0
G.030 | G.030 | Montáž krabice pro stropní montáž reproduktoru | ks | 0 | 26 | 26 | 0 |  | 0
G.031 | G.031 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m | 0 | 80 | 60 | 20 |  | 0
G.032 | G.032 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky apod. | m | 0 | 420 | 420 | 0 |  | 0
G.033 | G.033 | Průraz ve zdivu betonovém tl. 20cm, plochy do 0,025m2, vč. začištění | ks | 0 | 13 | 13 | 0 |  | 0
G.034 | G.034 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
G.035 | G.035 | Programování, komponentů systému řídící jednotky ozvučení | h | 0 | 16 | 8 | 8 |  | 0
G.036 | G.036 | Školení obsluhy | h | 0 | 4 | 4 | 0 |  | 0
G.037 | G.037 | Uvedení instalace ERo do provozu | h | 0 | 36 | 24 | 12 |  | 0
G.038 | G.038 | Revize | h | 0 | 8 | 8 | 0 |  | 0
G.039 | G.039 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
G.040 | G.040 | Pomocné stavební práce | h | 0 | 16 | 8 | 8 |  | 0
G.041 | G.041 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
G.042 | G.042 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0
Poznámka |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem použitým v objektu ČEZ Arény a Atletické haly - SO 04.
Řídící prvky jsou propojeny spojitě s řídícím zařízením ve SO 04.

## GN
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Z toho v 1PP | Z toho v 1NP | Z toho v 2NP | Z toho v ČEZ Aréna | Celková cena v Kč
H |  | GN - grafická nástavba EZS a EPS |  |  |  |  | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
H.002 | H.002 | Vývoj modulu/driveru dle zadání systému EPS | ks | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
H.006 | H.006 | Vývoj modulu/driveru dle zadání systému PZTS | ks | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
H.007 | H.007 | Mapové podklady na patro | ks | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
H.010 | H.010 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
H.013 | H.013 | Doprogramování objektu atletického tunelu do systému nástavby, zprovoznění systému jako jednotného celku | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Revize | h | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
H.014 | H.014 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.015 | H.015 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka |  | Použitá technologie musí být kompatibilní se stávajícím systémem použitým v objektu ČEZ Arény a Atletické haly - SO 04.