VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/28-2013							Praha, 27. února 2014

Počet stran textu: 2

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 13

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 57

Ve výpisu  truhlářských a ostatních  výrobků  jsou uvedeny výrobky 1T-5T, v poznámce je uvedeno  - viz projekt interiéru,  projekt interiéru nebyl dodán.

Žádáme o dodání projektu interiéru, popř.  o sdělení, z jakého materiálu a v jakém provedení  mají být  výrobky provedeny.

Odpověď:

Uvedené výrobky nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Příslušné položky ve výkazek výměr neoceňujte.

Dotaz č. 58

U výtahů je požadavek na požární odolnost dveří  EW 15 DI, kouřotěsné.

Musí být obě podmínky splněny?

Odpověď:

Ano. Obě podmínky musí být splněny. Toto je uvedeno i v PBŘ stavby (12-028-5/04.3).

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 3. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 18. 3. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.