VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/34-2013							Praha, 14. března 2014

Počet stran textu: 3

Příloha: soubor PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 16

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 61

V dodatečných informacích č. 8 bylo v odpovědi na dotaz č. 30 uvedeno, že uchazeči si mají ve výkaze výměr (pro stavební část SO04) opravit množství u pol. č, 213 "Dod+mont patníková zábrana 4OS vč.zednických prací" ze 2 ks na 5 ks. V dodatečných informacích č. 12 byl v odpovědi na dotaz č. 55 zaslán aktualizovaný výkaz výměr pro stavební část SO04, kde byla doplněna pol. č. 620 "Informační pylon viz samostatný soupis", avšak změna výměry u pol. č. 213 "Dod+mont patníková zábrana 4OS vč.zednických prací" zde reflektována nebyla, přičemž se jednalo o výkaz výměr s pozdějším datem poskytnutí, který by měl zahrnovat všechny dříve uskutečněné změny a úpravy. Může si tedy uchazeč opět znovu upravit ve výkaze výměr pro stavební část SO04 poskytnutém v dodatečných informacích č. 12 "Dodatečné informace č. 12 -SO 04 1 výkaz výměr.xls" výměru pol, č. 213 "Dod+mont patníková zábrana 4OS vč.zednických prací" ze 2 ks na 5 ks?

Odpověď:

Aktualizovaný výkaz výměr pro stavební část SO04 poskytujeme jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru "Dodatečné informace č. 16 - SO 04_1 výkaz výměr.xls". Tento soubor je Vám zasílán přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem.

Dotaz č. 62

Prosíme zadavatele o vysvětlení rozdílů hmotností u položky 76307 (p.č. 361 „Dodávka spojovacího materiálu,kotvení vč.finální povrchové úpravy") „Slepého rozpočtu" pro stavební část SO04. V tomto výkazu výměr je výměra pol. č. 361 - 128 960,00 kg, avšak v „Hrubém výkazu Zámečnické prvky" podkladu STATIKA DK - VÝKAZ MATERIÁLU (Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce) je uvedena výměra 101 770,65 kg. Vezmeme-Ii v úvahu šrouby a přídavek na svary, které ve výkazu kvantifikovány nejsou, stále se nám jeví množství 128 960,00 kg dosti vysoké.

Odpověď:

Jedná se o zámečnické výrobky související s konstrukcí zastřešení haly. Správný je údaj v položkovém rozpočtu (v oddíle 763,  položka č. 76307  /pořadové číslo položky 361/ je uvedená výměra 128 960,00 kg), který zahrnuje i spojovací materiál. Neceňte tuto výměru.

Dotaz č. 63

Ve výkazu výměr "VV_vzt_RDS.xls" pro VZT stavebního objektu SO04 je v listu "Hlavička" pol. 12 "Izolace v ceně dodávky, výměry po zařízeních". Může uchazeč nechat tuto pol. skutečně nulovou, s tím, že izolace budou uvedeny v celkové ceně dodávky a montáže? Stejný problém se vyskytuje ve výkazu výměr "D.l.4.6 Soupis prací VZT.xls" pro VZT stavebního objektu SO05, kde je v listu "Specifikace" pol. 12 "Izolace - v ceně dodávky". Může uchazeč nechat rovněž tuto pol. nulovou, s tím, že izolace budou uvedeny v celkové ceně dodávky a montáže?

Odpověď:

Ano, uchazeč nebude oceňovat položku "Izolace - v ceně dodávky", resp. ocení ji nulou, izolace jsou již obsaženy v celkové ceně dodávky a montáže (SO 04, SO 05).

Dotaz č. 64

Prosíme zadavatele o upřesnění parametrů podhledu pro stavební objekt SO04. V projektové dokumentaci je uvedeno, že se jedná o podhled z prken na bázi dřeva s pohltivou výplní s požadavkem na index šíření plamene 0 m/min. V detailu jsou však ve skladbě zakreslena prkna. Je tedy nejasné, jaký materiál a provedení na podhled použít. Dále prosíme o upřesnění, zda pohltivou výplň tvoří akustická izolace nad prkny nebo jde přímo o typ materiálu podhledu.

Odpověď:

Je uvažováno s lisovanými dřevovláknitými deskami s dezénem dřeva, pohltivou výplň tvoří tepelná izolace nad deskami.

Dotaz č. 65

Podle PD je požadavek  na požární odolnost výtahových dveří  (u výtahu V1  a V2 ) EW 15 DI, kouřotěsné. Toto bylo potvrzeno v odpovědi  na dotaz č.58. Podle vyjádření dodavatelů výtahu je splnění obou parametrů technicky neproveditelné. Je možné zajistit požární odolnost výtahových dveří, ale zajistit požární odolnost  a  současně kouřotěsnost zajistit nelze. Prosím tímto  o vyjádření, jakým způsobem  mají být podmínky na požární odolnost a kouřotěsnost dveří splněny. (např. je uvažováno o doplnění otvíravých kouřotěsných dveří před každé automatické dveře výtahu například vyzděnou konstrukcí, do které by byly tyto dveře osazeny? popř. jiný způsob ?)

Odpověď:

Kouřotěsnost výtahových dveří je požadována v PBŘ, které bylo schváleno HZS MSK v DSP i DPS. Zadavatel tuto záležitost konzultoval s pověřeným pracovníkem HZS MSK a tento požadavek byl potvrzen. Je potřeba nacenit dle projektu. Případné úpravy popsané v dotazu není možné provést bez značných zásahů do navrženého a uživatelem schváleného dispozičního řešení.

Dotaz č. 66

V zadávací dokumentaci je v odstavci „č. 10 Podmínky na zpracování nabídky" odrážka 7) mj. uveden požadavek na zpracování zásad organizace výstavby (vč. situace zařízení staveniště,...). Mohl by prosím zadavatel zaslat situaci předmětné stavby ve formátu .dwg, aby bylo možné tento požadavek zpracovat?

Odpověď:

Situace stavby ve formátu dwg je součástí předané dokumentace pro provádění stavby - viz výkres č. 12-028-5 / C2 a C3. Ve výkrese C2 - Celková situace je naznačeno možné umístění zařízení staveniště.

Dotaz č. 67

Vzhledem k rozsahu dodatečných informací a předpokladu, že došly poslední (DI č.15) k výše uvedené stavbě, Vás žádáme, o zaslání kompletních výkazů výměr, které mají být součástí nabídky, aby nedošlo k případným rozporům. Prosím o vyjádření, zda můžeme se zasláním kompletních výkazů počítat.

Odpověď:

Přepracované výkazy výměr zadavatel neposkytuje s ohledem na předpokládaný stupeň zpracovanosti nabídek jednotlivými uchazeči a to zejména z důvodu zachování jednotného obsahu zpracovaných nabídek.

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 3. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 24. 3. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.