[image: image1.png]®
’. —Invest CZ

NOSITEL CERTIFIKATU CSN EN 1SO 9001



 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“   [image: image2.png]<=5 vitkovice arena





Veřejná zakázka na stavební práce 

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku 
otevřené řízení

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.
Ing. Kudělková/ 539 002 883


Č.j.  407/13/K
 
       V Brně, dne 16.7.2013
Věc: 
Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (22)

​​​​

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. 

Dotaz 53:
V Průvodní zprávě k soupisu prací stavby Stavební úpravy západní tribuny Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích jsou uvedeny minimální jednotkové ceny pro keramické dlažby, obklady, povlakové krytiny a stěrkové podlahoviny.
Je nutné  tyto jednotkové ceny do nabídky dodržet, popř. dodržet ve všech místnostech  a objektech?

Týká se tento požadavek pouze části Stavebních úprav Západní tribuny nebo rovněž Rekonstrukce oblouků Městského stadionu?
Odpověď 53:
Požadavek na minimální jednotkové ceny v uvedených případech byl projektem zadán z důvodu zajištění požadovaného minimálního architektonického a technicko uživatelského standardu na materiály finálních povrchových úprav. Proto je nutné, aby zhotovitel v rámci nabídky tyto materiály neocenil nižší jednotkovou cenou než je uvedeno. 

S pozdravem







                        Ing. Eliška Kudělková






                                 za zastupujícího zadavatele
Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171                                                                                                                   1

[image: image1.png][image: image2.png]