## specifikace
ČP | ZKRÁCENÝ POPIS | MJ | MN | CENA |  | POZN.
|  |  |  | JEDN | DOD
1.1 | Střešní požární ventilátor F300, V=8,9 m3/s, p=200 Pa | ks | 12
Včetně příslušenství, montážního a spojovacího materiálu
2013-02-01 | Střešní požární ventilátor F300, V=6,5 m3/s, p=200 Pa | ks | 2
Včetně příslušenství, montážního a spojovacího materiálu
2013-03-01 | Kouřová zábrana výšky 2,4 m, textilní, provedení D30 | bm | 120
2013-04-01 | Žaluzie pro přívod vzduchu, zateplené, elektrický pohon, ovládané EPS | ks | 3
2013-05-01 | Projektová dokumentace provedení stavby - ZOKT | kpl | 1
2013-06-01 | Dokladová část, proškolení obsluhy,návody na použití, funkční zkoušky, kontrola provozuschopnosti celého systému ZOKT | kpl | 1
| Výkaz výměr je pouze orientační!!! |  |  |  | 0
Nedílnou součástí je kompletní dokumentace systému ZOKT a ADS