VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/25-2013							         Praha, 14. února 2014

Počet stran textu: 1

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 11

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedeného dotazu tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 48

V projektu je předepsán tento sportovní povrch: „..umělý, vodonepropustný FULL PUR povrch, s platným atestem IAAF Class 1“.

Je možná záměna za vodonepropustný povrch, kvalitativně stejný či lepších vlastností, s platným atestem IAAF Class 1??

Odpověď:

Ano, ale je nutno zachovat polyuretanový monolitický povrch (bez technologických spár) při zachování vlastností typu povrchu vodonepropustného povrchu FULL PUR.

Zadavatel deklaruje, že se nejedná o úpravy zadávacích podmínek, pouze o vysvětlení zadávacích podmínek a nemá tedy povinnost dle § 40 odst. 3 zákona prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.