VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 3077/135, 700 30, Ostrava – Zábřeh * IČ: 25911368

Č.j.: R-14/11-2013							          Praha, 21. ledna 2014

Počet stran textu: 2

Příloha: soubor PD

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 4

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 7

U většiny popisů dveří, oddíl 766 -  Konstrukce truhlářské, odkazy T, není součástí specifikace uvedené ve výkazu výměr zárubeň, u některých ale ano. Patří  zárubně do předmětu plnění u všech položek? Upraví zadavatel specifikace?

Odpověď:

Truhlářské výrobky označené T/1 a T/2 nemají vypsány samostatnou položku zámečníka-zárubeň. Tyto výrobky jsou dvoukřídlá vrata z hliníkových profilů, kde jejich zárubně jsou součástí výrobku. V tabulkách PSV je u těchto položek T/1 a T/2 popsáno, že zárubeň je součástí výrobku. Ostatní dveře (T/3 až T/10) jsou dřevěná křídla, která jsou osazena do samostatných ocelových zárubní, které jsou samostatně vypsány v tabulkách PSV.

Dotaz č. 8

Informační pylon – v předané dokumentaci jsme našli složku pro informační pylon. Bohužel jsme nenašli výkaz výměr k této části. Žádáme zadavatele o doplnění a určení, kam má být cena zařazena v celko-vém sestavení ceny?

Odpověď:

Výkaz výměr je uveden v části : D / SO 04 / SO 04_6 / 12-028-5_04.6-04_vm.

Dotaz č. 9

U objektu SO 05 – Atletický tunel – jsme v předané dokumentaci nenašli žádné výpisy prvků (PSV) a přitom výkaz výměr se na výpisy odkazuje. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Výpisy PSV pro objekt SO 05 byly součástí vícetisků. Tuto část projektové dokumentace poskytujeme ve formátu PDF jako přílohu těchto dodatečných informací - název souboru „Dodatečné informace č. 4 -  D.1.1.b 22 TABULKY PSV.PDF ". Tento soubor je Vám zasílám přes portál Uschovna.cz a současně je uveřejněn na profilu zadavatele pod uvedeným názvem souboru.

Dotaz č. 10

Měl bych dotaz ohledně skladby střešního pláště na atletickou halu v Ostravě Vítkovicích. Při studiu podkladů jsme přišli na dotaz ohledně použité difúzní folie ve vrcholu, kde je nulový spád. Při takovém sklonu nejsou dodavatelé těchto fólií zajistit jejich bezvadnou funkčnost. Mohl bych poprosit o sdělení projektanta k tomuto dotazu?

Odpověď:

Folie plní v rámci střešního pláště pouze pojistnou hydroizolační funkci. V případě pokládky v místě vrcholu je možno v rámci provádění podkladní vrstvu vypodložit a přizvednout. Vlastní detail provedení střešního pláště v místě průběžného provětrávaného vrcholu bude  podrobně řešen s konkrétním dodavatelem střešního pláště v rámci AD.

Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:

- čl. 14 odst. 1 ZD:

"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 2. 2014 v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

- čl. 14 odst. 3 ZD:

"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 17. 2 . 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."

Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.